臺中市A級無障礙藥局申請表    
115.05.11修正版

填表日期：     年      月      日

填妥後請郵寄至m01168@taichung.gov.tw

一、藥局基本資料
	藥局名稱
	

	經營者姓名
	

	藥局地址
	

	聯絡電話
	

	聯絡人姓名
	                                  □同經營者


二、A級無障礙藥局檢核項目(項目A、B、C皆須符合)
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image1.png]&

X

RO

A EERRETEE -



 
請參閱：
社區藥局無障礙環境及友善服務參考指引(https://reurl.cc/g49X3X) 
諮詢窗口: 吳小姐 04-2222-0655分機3310
	A.藥局出入口可供輪椅者進出
1.應符合以下3點規定:
(1) 出入口內外兩側地面120公分之範圍內應平整、防滑、易於通行，無高差，且坡度不得大於1/50。
(2) 出入口前應設置平台，平台淨寬度與出入口同寬，且不得小於150公分，淨深度亦不得小於150公分，且坡度不得大於1/50。
(3) 出入口前地面順平避免設置門檻，若設有門檻應在3公分以下，門檻高度在0.5公分至3公分者，應做1/2之斜角處理（0.5公分以下門檻不受限制）。
2.雖不符合前項3點，但符合以下任一:
(1) 出入口有高差者，若高差大於3公分，應設置符合改善措施之坡道或升降機。
(2) 無法設置坡道者，可使用活動式斜坡板，或設置服務鈴及標示牌，由服務人員提供協助。
3.若使用旋轉門、彈簧門:
未使用旋轉門、彈簧門，如設有自動開關裝置時，裝置之中心點應距地板面85公分至90公分，且距柱、牆角30公分以上。使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。
	(擇一勾選)
□門口無需安裝服務鈴及標示牌，輪椅者可自行進出。


□門口有安裝服務鈴及標示牌，由服務人員協助輪椅者進出(若選此項，請提供服務鈴及標示牌架設完成的照片)


	B.藥局出入口到達無障礙服務櫃台的走廊內部通道可供輪椅者進出
應符合以下3點:
(1) 室內通路走廊坡度不得大於1/50，超過者應設置坡道。
(2) 室內通路走廊寬度不得小於120公分，走廊中如有開門，則扣除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120公分。
(3) 室內通路走廊淨高度不得小於190公分，兩側之牆壁，於距離地面60至190公分的範圍內，不能有10公分以上的懸空突出物，但突出物若為必要設置，則應加裝防護設施。
	□是


	C.藥局有合適的無障礙服務櫃檯提供輪椅者買藥及諮詢
應符合以下4點:
(1) 結帳櫃台/服務台前供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面應平整、防滑自於通行，且坡度須在1/50以下
(2) 結帳櫃台/服務台位置設於易達到且有無障礙通路可到達之處
(3) 結帳櫃台/服務台前方空間應無高差，且坡度在1/50以下
(4) 結帳櫃台/服務台之檯面距地板面應為70~80公分，且檯面下應符合膝蓋淨容納空間規定，若整體櫃台難以改善，可另增設活動桌板，以利輪椅使用者書寫。
	(擇一勾選)
□櫃台本身高度合適即可供輪椅者買藥及諮詢
□櫃台有安裝活動式摺疊桌板(若選此項，請提供活動式摺疊桌板架設完成的照片)


三、是否更新非登不可藥局基本資料頁籤「無障礙設施與服務資料」(網址：http://fadenbook.fda.gov.tw/pub/index.aspx)?  
□已更新   □無更新
四、符合A級無障礙藥局之佐證照片
	
	

	藥局市招
	藥局外部照片(遠景)

	
	

	藥局出入口照片
(請拍示意照片，輪椅可自由進出，門口寬度至少150公分或設置服務鈴標示牌)
	藥局出入口架設服務鈴及標示牌照片(若有此項，才需提供)

	
	

	藥局室內通道照片-1
(請拍示意照片，有輪椅者可通行無阻或量尺測量超過120公分寬)
	藥局室內通道照片-2
(請拍示意照片，有輪椅者可通行無阻或量尺測量超過120公分寬)

	
	

	藥局無障礙服務櫃台高度合適提供輪椅者買藥及諮詢
 (請拍示意照片或以量尺呈現，檯面與地板面的量測高度介於70~80公分，且檯面下應符合膝蓋淨容納空間規定)
	藥局無障礙服務櫃台架設活動式摺疊桌板(若有此項，才需提供) 
(請拍示意照片或以量尺呈現，檯面與地板面的量測高度介於70~80公分，且檯面下應符合膝蓋淨容納空間規定)


備註: 經本處審核通過後，A級無障礙藥局名單將公布於本處官網，供民眾查詢，並將邀請藥局於年底藥事成果發表會中公開表揚。
出入口寬度至少150公分寬





出入口內外2側至少120公分，平整防滑易於通行





通道至少120公分寬





指引QR-CODE





A.





B.





C.





非登不可QR-CODE








PAGE  
1

